VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJA

kodas 3001 32332

PATVIRTINTA

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos

direktorės Birutės  Vagrienės

2008-12-15 įsakymo Nr. T-1.5-17

ĮVADINĖ (BENDRA) PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Nr. S-5.1-02

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Už įmonės priešgaisrinę saugą atsakingas vadovas. Jis privalo:

1.1.	organizuoti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą įmonėje;

1.2.	nustatyti priešgaisrinį režimą įmonėje;

1.3.	nustatyta tvarka paskirti darbuotojus, atsakingus už darbo barų (cecho, sandėlio, laboratorijos, teritorijos dalies ir kt.) priešgaisrinę būklę;

1.4.	organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas;

1.5.	aprūpinti įmonę reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

1.6. pasirūpinti, kad  įmonėje  gaisrų  gesinimo priemonės būtų  techniškai tvarkingos ir veiktų;

1.7. šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus;

1.8. parengti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus, kad būtų užtikrintas žmonių saugumas gaisrų metu (įmonėse, kuriose dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių);

1.9. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą;

1.10. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms objekte nustatyti;

1.11.	leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti įmonės gamybines, ūkines, kitas patalpas, statinius bei teritoriją;

1.12.	vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

1.13. organizuoti kitas gaisrų prevencines priemones. Gamybinės paskirties objektuose, kuriuose nuolat dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, sudaryti priešgaisrinę techninę komisiją. Kitu atveju įmonės priešgaisrinės techninės komisijos funkcijoms atlikti turi būti paskirtas atsakingas asmuo.

2.	Atskirame darbo bare už priešgaisrinę būklę atsako nustatyta tvarka įmonės vadovo paskirtas to darbo baro vadovas. Jis privalo:

2.1. parengti darbo baro priešgaisrinės saugos instrukcijos projektą, nustatyta tvarka pateikti tvirtinimui;

2.2. žinoti pastatų, technologinių  procesų, gamybos įrenginių, žaliavų  ir produkcijos pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu charakteristikas;

2.3. kontroliuoti evakuacijos kelių, teritorijos, patalpų  tvarkingumą priešgaisriniu atžvilgiu;

2.4. pasirūpinti, kad  šildymo įrengimai, vėdinimo, elektros įranga būtų tvarkinga. Radus trūkumus, nedelsiant šalinti;

2.5.	kontroliuoti priešgaisrinį režimą darbo bare;

2.6.	žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšių priemonių naudojimo taisykles. Pasirūpinti, kad šios priemonės visada būtų tvarkingos;

2.7. neleisti  dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktavimo;

2.8. vykdyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų pasiūlymus;

2.9. reikalauti, kad baigus darbą, patalpose, darbo vietose būtų tvarka, būtų išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti ištisą parą.

3. Kiekvienas darbuotojas privalo:

3.1. žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;

3.2. laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo darbo vietoje, vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, nurodymus;

3.3.	darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

3.4.	žinoti laikomų, naudojamų ir gamybos procese susidarančių (išsiskiriančių) medžiagų bei žaliavų pagrindines pavojingumo charakteristikas;

3.5.	baigus darbą, sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

3.6.	mokėti naudotis darbo bare esančiomis gaisro gesinimo priemonėmis;

3.7.	vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Galimas gaisrų kilimo priežastis būtina nedelsiant šalinti.

II. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

4.	Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, nušienaujama.  Gamybos atliekos, šiukšlės, nušienauta žolė turi būti išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

5.	Privažiuojamieji keliai ir priėjimai prie pastatų,  gaisrinių kopėčių, priešgaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu apšviesti.

6.	Ties pagrindinio įvažiavimo vieta į įmonės teritoriją reikia įrengti pastatų ir vandens telkinių išdėstymo schemą.

7.	Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms,  būtina pranešti priešgaisrinei apsaugai ir pastatyti ženklus,  nurodančius apylankos kryptį.

8. Priešgaisrinius tarpus tarp  pastatų  ir statinių draudžiama naudoti sandėliavimui ir transporto laikymui.

9. Į teritoriją, kur gali susikaupti lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių garų arba dujų,  transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama. Tokiose vietose turi būti įspėjamieji ženklai (rodyklės).

10. Automatiniai vartai turi turėti įrenginius, leidžiančius vartus atidaryti rankomis bet kuriuo paros metu.

11.	Teritorijoje turi būti nustatytos ir specialiai paženklintos mašinų stovėjimo vietos.

12.	Rūkyti bei naudoti atvirą ugnį galima tik tam skirtose ir atžymėtose vietose. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose vietose draudžiama rūkyti bei naudoti atvirą ugnį.

III. PATALPŲ IR EVAKAVIMO KELIŲ PRIEŽIŪRA

13. Visi pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi priešgaisrinės saugos atžvilgiu.

14. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti,  parengti žmonėms evakuoti.

15. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta.

16.	Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko.

17.	Kilus gaisrui, naudoti liftus, eskalatorius, travelatorius ir keltuvus žmonėms evakuoti draudžiama, išskyrus atvejus, kada minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

18.	Langų ir durų grotos iš vidaus turi būti varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

19.	Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas.

20.	Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

21.	Po laiptais draudžiama įrengti sandėliavimo paskirties patalpas. Sanitarinėse techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

22.	Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse.

IV. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

23.	Darbuotojai privalo žinoti medžiagų, žaliavų ir produkcijos sandėliavimo tvarką ir jų gesinimo būdus bei ypatumus.

24.	Medžiagas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos, dujos ir t.t.).

25.	Medžiagas ir žaliavas būtina laikyti pagal jų fizines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes.

26.	Laikymo vietose turi būti medžiagų išdėstymo planas, o ant išorinės sandėlio durų pusės pakabinami ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių pavojingumą gaisro atžvilgiu.

27.	Sandėliuose draudžiama užkrauti duris ir vartus.

28.	Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

29.	Sandėlių, kurių plotas didesnis kaip 50 m^, stelažai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip B-sl, dO degumo klasės statybos produktų.

30.	Praeigos tarp stelažų, rietuvių ir tarpai nuo jų iki sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų turi būti ne siauresni kaip 0,8 m ir neužkrauti.

31.  Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, praeigos tarp stelažų, rietuvių plotis turi būti ne siauresnis kaip 1,2 m, o tarp sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų ir stelažų, rietuvių - ne siauresnis kaip 0,8 m.

32. Skersinės praeigos tarp stelažų turi būti įrengiamos kas 40 m jų ilgio.

33.	Degių ir nedegių medžiagų su degia pakuote sandėliuose draudžiama naudoti šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius prietaisus.

34.	Rūkyti ir naudoti atvirą ugnį sandėlių patalpose draudžiama.

35.	Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves.

36.	Draudžiama laikyti lengvai įsiliepsnojančius skysčius atviroje taroje.

37.	Gaisro   atžvilgiu   pavojingus   lakus,   dažus,   tepalus  laikyti   nedegiose vėdinamose patalpose. Minėtas medžiagas laikyti su kitomis degiosiomis medžiagomis draudžiama.

38.	Sandėliuose draudžiama naudoti virykles,  šildytuvus ir kitus buitinius prietaisus.

39.	Sandėlių patalpose draudžiama laikyti elektros ir autokrautuvus bei įkrauti jų akumuliatorius. Pakrovimo ir iškrovimo mechanizmai turi būti tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu laikomi jiems skirtose patalpose.

V. PRIEŠGAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI

ATLIEKANT UGNIES DARBUS

40.	Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir 1.1.).

41.	Už saugų ugnies darbų atlikimo organizavimą atsako įmonės (darbų baro) vadovas.

42.	Ugnies darbams atlikti įmonės vadovas išduoda leidimus. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti suvirintojai, stebimi įmonės vadovo, arba aukštos kvalifikacijossuvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina įmonės vadovas.

43. Įmonės, įstaigos leidime, ugnies darbų atlikimo vietoje, nurodo asmenis,

atsakingus už vietos paruošimą ugnies darbams ir ugnies darbų atlikimą.

44. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gesintuvas arba dėžė su smėliu ir

kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan.

45.	Atlikti ugnies darbus mokslo, gydymo, prekybos paskirties pastatuose galima tik tuo metu, kai juose nėra žmonių.

46.	Asmuo, atsakingas už ugnies darbų saugą, turi tikrinti laikiną darbo vietą ne mažiau kaip 4 vai. juos baigus.

VI. ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

47.	Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami laikantis teisės aktų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu.

48.	Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima  tik kvalifikuotiems specialistams.

49.	Priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti.

50.	Draudžiama elektros paskirstymo spintose, skydinėse ir 1 m atstumu nuo jų laikyti bet kokias medžiagas.

51.	Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

51.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

51.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus;

51.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti  degiomis medžiagomis;

51.4.	į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

51.5.	vietoj elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono ryšio laidus;

51.6.	naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

51.7.	kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

51.8.	ASg, BSg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų sandėlių patalpose įrengti kištukinius lizdus;

51.9.	naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

51.10. naudoti elektros  šviestuvus su  uimtais  psauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra ASg, BSg ir Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro

atžvilgiu kategorijų patalpose;

51.11. tiesti tranzitu kabelius ir laidus per sandėliavimo, evakuacinių išėjimų paskirties patalpas;

51.12. tiesti elektros linijas virš FroOF (tl) degumo) klasės stogų ir po jomis laikyti degias medžiagas;

51.13. naudoti laidus ir  kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

51.14. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

52.	Visi elektros įrenginiai ir instaliacija turi būti tvarkingi, apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

53.	Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos tik leistino galingumo, t.y. eksploatacijos instrukcijoje nurodytos, elektros lempos.

54.	Gamybinėse ir sandėlių patalpose nuo elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti nuolat valomos dulkės ir nuosėdos.

55.	Kilnojamųjų šviestuvų įtampa turi būti ne didesnė kaip 50 V.

56.	Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.

VII. ŠILDYMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

57.	Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus.

58.	Prieš šildymo sezono pradžią šildymo įrenginiai turi būti patikrinti ir suremontuoti.

59.	Draudžiama šildymo įrenginius prižiūrėti pašaliniams asmenims.

60.	Draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas prie krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

VIII. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

61.	Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, privalo patikrinti:

61.1.	ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

61.2.	ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, radijo, vėdinimo sistemos, apšvietimas;

61.3.	ar įjungtos stacionarios gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės;

61.4 ar ant patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų;

61.5.	ar uždaryti langai ir kitos angos;

61.6.	ar neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų;

61.7.	ar nėra pasilikusių žmonių;

61.8.	ar veikia avarinio apšvietimo sistema.

62.	Darbuotojas, atsakingas už  patalpų uždarymą, pastebėjęs išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, pranešti apie tai darbų vadovui.

IX. GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

63.	Įmonės teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti prie vandens telkinio, turi būti tvarkingi.

64.	Gaisrinių rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų - fluorescenciniai.

65.	Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku. Draudžiama užstatyti privažiavimo kelius prie hidrantų.

66.	Žiemą gaisriniai hidrantai turi būti apšiltinami, nuo šulinių dangčių nuolat valomas ledas ir sniegas.

67.	Vandentiekio tinklas turi būti tvarkingas.

68.	Vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais, kurie laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų.

69. Vandentiekio čiaupų spintelės turi būti tvarkingos ir nudažytos pagal standarto reikalavimus, o ant durelių - aiškiai pažymėtas raidžių indeksas "GČ" arba grafinis ženklas, jo eilės ir priešgaisrinės apsaugos telefono numeris.

70.	Priėjimai prie gaisrinių čiaupų turi būti laisvi ir neužkrauti.

71.	Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ūkio ir gamybos reikalams.

72.	Pirminės gaisro gesinimo  priemonės ir gaisriniai įrengimai  turi būti nesugedę ir nuolat parengti darbui.

73.	Gaisrinių čiaupų spintelių durys, ugnies gesintuvų ir gaisrinių įrengimų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

74.	Įmonėje turi būti įrengti specialūs priešgaisriniai skydai, stendai, spintos pirminėms gaisro gesinimo priemonėms sudėti.

75.	Patalpose turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai
matomi, įrengti 2 - 2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

76. Gesintuvais leidžiama gesinti  tuos  gaisrus, kurienurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.

77.	Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užraše valstybine kalba ant gesintuvo turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas.

78.	Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Gesintuvų korpusai turi būti hidrauliškai bandomi ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.

79.	Gesintuvus reikia:

79.1. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose  nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;

79.2. kabinti ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir kad atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;

79.3.	statyti gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikyti specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;

79.4. išdėstyti objekte taip, kad netrukdytų žmonėms evakuoti ir matytųsi užrašai.

80. Gesintuvai, kurie yra lauke arba nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti  esant žemai  temperatūrai,  šalčių metu  nunešami  į  šildomas  patalpas. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas "Gesintuvas" ir aiškiai nurodoma jo laikymo vieta.

X. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

81. Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo:

81.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą Valstybinei  priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai   tel. 112;

81.2. imtis priemonių gelbėti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

81.3.	gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;

81.4.	iškviesti į gaisravietę įmonės (darbo baro) vadovą ar kitą vadovaujantį darbuotoją.

82. Vadovaujantis darbuotojas, atvykęs į gaisro vietą, privalo:

82.1.įsitikinti, ar iškviesta Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

82.2.	vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

82.3.	paskirti asmenį, gerai žinantį privažiavimo kelius ir vandens telkinius, pasitikti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;

82.4.	sustabdyti gamybą, kol neužgesintas gaisras;

82.5.	patikrinti, ar įjungta automatinė (stacionari) gesinimo sistema;

82.6.	esant reikalui, išjungti elektrą, dujas, įrenginius, vėdinimo sistemas ir panaudoti kitas priemones gaisro plėtimuisi užkirsti;

82.7.	organizuoti medžiagų, žaliavų, įrenginių išvežimą iš gaisro zonos;

82.8.	atvykus Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai informuoti apie padėtį ir suteikti reikalingas žinias.

Instrukciją parengė direktorė Birutė Vagrienė

Instrukcijos projektą parengė UAB Mokslinė firma "Ergonominis saugumas", tel. 212 57 08, Vilnius, Islandijos g. 3